|  | ## Код |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Курганинский район Форма по ОКУД |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по ОКПО | 52250284 |
| СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31 п. Светлая Заря |  |
| Наименование организации |  |

| П Р И К А З | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  | 4/1 | 23.01.2009г |

«О мерах пожарной безопасности»

В соответствии с «Правилами о службе пожарной безопасности в РФ», в целях улучшения организации  работы по пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Учителя, обслуживающих персонал, а так же учащиеся обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры эвакуации людей и тушению пожара.

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе несет зам. директора по     АХЧ Ежов М.В.

  - Зам. директора по АХЧ обязан:

А) обеспечить выполнение правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

Б)Организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками школы.

1.3. учитель  ОБЖ:

А) с учащимися 5-11 классов один раз в учебную четверть во внеурочное время проводить занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися 1-4 классов беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.

Б) организовать из числа учащихся дружины юных пожарных.

В) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара.

Г) практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

Д) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

(Ответственная Нерук В.А.)

- Содержание территории, зданий и помещений.

2.1. Школа перед началом нового учебного должна быть принята соответствующей комиссией в состав которой включается представитель государственного пожарного надзора.

(Ответственная Нерук В.А.)

2.2. Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

(Ответственный Ежов М.В.)

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а так же доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а так же для стоянки автотранспорта.

(Ответственный Ежов М.В.)

2.5. Разведение костров. Сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

(Ответственный Ежов М.В.)

2.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, мастерских, столовых не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

(Ответственный Ежов М.В.)

2.7. В коридорах, вестибюлях, на лестничных площадках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.8 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко закрывающихся (без ключей) запоров.

2.9. В помещениях, связанных с пребыванием учащихся, ковры. Паласы и т.д. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.10. Здание школы оборудовать средствами оповещения людей о пожаре, могут быть использованы внутренняя телефонная связь.

2.11. В чердачных помещениях не разрешается устраивать склады, архивы, мастерские и т. д.

2.12.Двери чердачных и технических помещений (складов, кладовых, электрощитовых) должны быть постоянно закрыты на замок: ключи от замков хранить в определенном месте в учебной части.

2.13. Наружные пожарные лестницы-стремянки должны содержаться в исправном состоянии.

2.14. Определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение

3. В школе строго запрещается

а) забивать двери эвакуационных выходов;

б) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

в)использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п.для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

г) применять для освещения свечи, керосиновые лампы, фонари;

д) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники и  др. электроприборы;

е) пользоваться поврежденными розетками;

ж) курение на территории школы строго запрещено.

4. Противопожарное водоснабжение

4.1 Администрация школы обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них гидрантами и указателями пожарных водоемов.)

4.2. Водоем и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств.

4.3. Крышки люков пожарных резервуаров должны быть постоянно закрыты.

5. Требования пожарной безопасности для помещений (учебные классы и кабинеты)

5.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебели, приборы, пособия и т.д.

(Отв. - учителя предметники)

5.2. Приборы, мебель, пособия должны храниться в шкафах, на стеллажах.

(Отв. - учителя предметники)

5.3. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов должно осуществляться в спецпомещениях.

5.4. Демонстрирование диапозитивов, фиафильмов, слайдов и к/ф с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа в кабинетах допускается при совпадении следующих требований:

- диапроектор должен устанавливаться с противоположной стороны от входа из помещения.

- к работе на киноаппаратуре допускаются лица имеющие удостоверение.

6. Порядок действий в случае возникновения пожара.

6.1. В случае возникновения пожара действия работников школы и привлекаемых к тушению пожара должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.

6.2. Каждый работник школы, обнаруживающий пожар и его признаки (задымление, запах, горение или тушение) ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же сообщить свою должность и фамилию)

- задействовать систему оповещения людей о пожаре.

- известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.

- организовать встречу пожарных, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждение средствами пожаротушения.

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую службу.

6.3. определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

6.4. Порядок проведения временных огневых  и других пожароопасных работ.

6.5.  Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

Заместителю директора школы Ежову М.В. строго соблюдать и выполнять все инструкции по Т/Б с обслуживающим персоналом.

(по графику)

Учителям – предметникам постоянно проводить обучение учащихся правилам пожарной безопасности с целью воспитания у них бережного отношения к социалистической собственности, оказание практической помощи в сохранении социалистической собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, воспитание навыков по предупреждению пожаров и тушению загораний, по оказанию первой помощи пострадавшим.

Директор школы _________________ (Нерук В.А.)

С приказом ознакомлены: